|  |  |
| --- | --- |
| **«Йошкар-Ола»** | **Муниципальное** |
| **муниципал ушемын** | **унитарное предприятие** |
| **«Йошкар-Оласе «Водоканал»** | **«Водоканал» г.Йошкар-Олы»** |
| **муниципал унитар** | **муниципального образования** |
| **ыштыкверже** | **«Город Йошкар-Ола»** |
| («Водоканал» МУЫ) | (МУП «Водоканал») |

424039, Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы,д.2

ОКПО 03220481, ОГРН 1021200764331, ИНН 1215020390/КПП 121501001.

Факс (8362) 41-82-48, телефон (8362) 41-84-21

E-mail: [info@vod](mailto:info@vod.mari-el.ru)12.ru

Запрос № 611277 от 21.03.2025 10:00 (МСК)

Текст запроса:

«Поставка продукции, произведенной по ГОСТ Р 70628.2-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы" на данный момент невозможна, т.к. ГОСТ Р 70628.2-2023 отсутствует в действующем на сегодняшний день Постановлении Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425. Для обязательной сертификации, на сегодняшний день используется национальный стандарт ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия". Провести обязательную сертификацию по новому ГОСТ Р 70628.2-2023 возможно будет только после выхода нового Постановления Правительства РФ, которое планируется в марте месяце 2025 г. (по состоянию на 21.03.2025г. отсутствует) Испытания труб по ГОСТ Р 70628.2-2023 идентичны испытаниям по ГОСТ 18599-2001. Просим внести изменения в техническое задание и добавить ГОСТ 18599-2001.**»**

Ответ на запрос

Разъяснение положения документация аукциона в электронной форме,

на поставку труб из полиэтилена (номер закупки в ЕИС- 32514635582, на сайте электронной площадки «РТС-Тендер»- 3413782)

В ответ на ваш запрос сообщаем, что:

В Раздел III Технического задания документации аукциона в электронной форме внесены следующие изменения:

-В Технические характеристики добавляется ГОСТ 18599-2001.

Заместитель директора

по материально-техническому

обеспечению МУП «Водоканал» Синяев А.В.